발  주  설  명  서

1. 사업명

ㅇ 2021년 수문조사 통신시설 신설․개선 실시설계용역

2. 사업목적

ㅇ 합리적․효율적인 시설개선을 통하여 고품질의 수문정보를 수집․제공하고 정확한 홍수예보 업무 수행을 위한 수문조사 통신시설 신설․개선 등에 대한 실시설계 용역

ㅇ 2021년에 추진할 관련 시설 등에 대한 실시설계 용역을 금년에 미리 추진하여 예산의 적기 집행과 사업 추진의 효율성을 제고

3. 사업위치 : 영산강홍수통제소, 광주광역시, 경남 하동 및 전라남․북도 일원

4. 사업개요

ㅇ 수문조사 통신시설 설비현황 및 운용환경 검토 분석에 관한 사항

ㅇ 관측소 수문조사 통신시설 신설․이설․재설치에 관한 사항

ㅇ 중계소․관측소 시설개선 및 전파환경 조사․분석에 관한 사항

ㅇ 하천화상감시장치 신설․개선에 관한 사항

ㅇ 통제소 시설 및 수문자료 관리․운용 등의 개선에 관한 사항

ㅇ 수문정보표출장치 구매설치에 관한 사항

5. 사업기간 : 계약일로부터 240일

6. 설계금액 : 금95,000,000원(금구천오백만원)

7. 발주 의견

ㅇ 계약방법 : 기술․가격동시입찰

ㅇ 요청사항 : 긴급발주

ㅇ 별첨 : 발주의견서

발 주 의 견 서

□ 시스템 운용 현황

ㅇ 우리소에서는 영산강, 섬진강, 만경강, 동진강, 탐진강 유역에 5개소의 VHF중계소와 158개소의 TM관측소, 수문조사기기 및 이중화통신장비(M2M), 하천화상감시장치를 관리운영하며, 다목적댐 3개소, 보 2개소, 홍수조절지 댐 등에서 수문자료를 수집하여 홍수예보업무를 수행하고 하고 있음.

ㅇ 수문관측 통신시설은 정보통신실의 원격측정제어장치(서버 포함)에서 수위, 우량관측소를 호출하면 관측소내의 원격측정장치에서 자국신호에 의하여 계측장치로부터 취득한 수문자료를 HDLC 프로토콜 및 주파수 변조신호로 변환하여 무선(VHF) 통신장치로 전송되어 5개 중계소를 경유하여 원격측정제어장치로 입수하게 되며 이 자료는 LOG파일 생성 후 다시 전산실과 한강홍수통제소 등에 전송되어 환경부 및 행정안전부, 유관기관에서 재해대책 기간 동안 수해방지 목적으로 활용되고 있음.

ㅇ 정시 호출은 10분 단위로 5개 중계소를 동시 호출하고, 결측시는 자동 재호출과 관측소 M2M 통신망으로 자료를 수집하고 있고

ㅇ 하천수위 및 주변을 실시간 모니터하여 현장 상황을 신속․정확하게 파악하고 홍수예보에 대처할 수 있도록 하천화상감시장치를 운용함.

□ 과업의 특성

ㅇ 수문관측 통신시설은 관측소와 중계소(통제소)간의 전파경로가 수문자료 품질에 결정적인 영향으로 작용함 따라서 관측소와 중계소 무선통신망구성을 결정하기 위한 전파전파기술(시뮬레이션)과 필드(전파측정) 경험이 뒷받침되는 특수한 경험과 기술이 적용되어야하는 과업이라 할 수 있으며

ㅇ 수문관측소 이설 및 중계소 보완시 양호한 통신망 구축을 위해 전계양호지역 검토가 필요하며, 기존 시스템과의 호환을 위해 수문조사기기, 원격측정장치, 송수신기 등 시스템 전체적인 기능과 성능에 대한 전문적인 이해와 해석이 요구됨.

ㅇ 하천화상감시장치는 게릴라성 폭우, 낙뢰를 동반한 악기상 등에서도 안정적으로 시스템이 동작되어야 하고 또한 대지저항, 낙뢰 빈발지역 등에 따라 실시 설계가 달라짐.

ㅇ 내실있고 고품질의 설계를 위해서는 홍수예보 시스템의 설계 경험 등 동 분야에 전문적인 능력이 중요함.

□ 입찰자격요건

ㅇ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조의 규정에 의한 자격을 갖춘 자

ㅇ 엔지니어링산업진흥법 제21조에 의한 정보통신부문의 정보통신분야 엔지니어링사업자 신고를 필한 업체이거나

ㅇ 기술사법 제6조에 의한 통신ㆍ정보처리분야의 정보통신기술사사무소를 개설 등록한 업체

□ 긴급발주 사유

ㅇ 본 용역은 소요예상 기간이 240일로 계약 체결 전 소요되는 사전공고, 본 공고, 사업자 적격자 심사 및 평가 등을 감안하고

ㅇ 2021년 구매설치 사업의 원할한 추진을 도모하고 신속한 용역계약 체결을 통해 정부정책인 예산 집행에 동참하여 경제 활성화 및 내수 진작에 적극 협조코자 긴급으로 발주를 요청함.