‘17년 수문조사기기 검정계획

(’17.01.25, 전기통신과)

□ 목   적

ㅇ 하천법의 관련 규정에 따라서 수문조사․관측에 대한 측정기기 및 자료에 대한 정확성과 신뢰성 확보․품질 향상 등을 위하여 설치․ 운영 중인 수문조사 기기를 공인기관으로부터 검정을 받기 위함

□ 관련법령

ㅇ 하천법 제19조 및 동법 시행규칙 제10조

□ 검정내역

ㅇ (검정대상) 85대 : 수위계(60대), 강수랑계(25대)

* 소요예산 : 약 43백만원(5334-302-210-01, 주요사업비 수용비)

ㅇ (검정일정) ‘17년 2월～9월(연 6회)

* 수문조사시설 정기점검 및 예방점검 등과 병행하여 검정 실시

ㅇ (검정기관) 유량조사사업단(한국건설기술연구원)에 위탁* 시행

* 검정대행기관 고시 제2013-593호에 따라 유량조사사업단에서 시행

ㅇ (검정주기) 3년마다 실시

□ 검정계획

연번	대상 관측소	기기별		일정	검정일자 등	비고
		수위계	강수랑계
1	번암 등 5개소	1	4	2.27～28(2일)	주요지점 예방점검시
2	옹동 등 8개소	8	-	4.11～13(3일)	상반기 정기점검시
3	공평 등 8개소	8	-	5.9～11(3일)	상반기 정기점검시
4	남원 등 30개소	19	11	6.27～7.6(7일)	주요지점 예방점검시
5	압록 등 15개소	7	8	8.9～18(7일)	별도출장 및 하자점검시
6	적성 등 19개소	17	2	9.12～22(8일)	하반기 정기점검시
합계	85대	60	25

* 검정 일정은 협의하였으나 기관 사정상 변경될 수 있으며 공․휴일은 제외